附件2

2024年福建省寄生虫病防治技能竞赛

评分细则

一、笔试（100分）
设判断题10题，每题1.5分；单选题30题，每题2分；多选题10题，每题2.5分。笔试时间为60分钟。

二、操作（100分）
分制片、镜检读片两部分操作技能考核。 

（一）制片（20分）

1.疟原虫血片：在30分钟内，每人制作3张血片并做姬氏染色。满分10分。具体考核标准见疟原虫血片制片染色技术考核评分表。

2.改良加藤片：在15分钟内，每人制作3张涂片，满分10分。具体考核标准见改良加藤厚涂片制作技术考核评分表。

（二）镜检读片（80分）
     1.原虫血片
每人镜检5张标本片，每张8分钟，第7分钟时提醒1次。

评分细则：满分30分，每张血片6分，由定性和定量两部分组成，定性5分，定量1分。

定性错判不得分。定量（疟原虫）计数为标准值±25%,得1分；标准值±25%以上，不得分。

2.改良加藤片

每人镜检5张标本片，每张5分钟，第4分钟时提醒1次。

评分细则：仅定性鉴别，满分50分，每张标本片10分。

单一感染，错判不得分；混合感染，错（多、少）判一种虫卵扣4分，错（多、少）判两种虫卵不得分。

疟原虫血片制片染色技术考核评分表

选手编号                    得分                评委(签名)               
	项 目
	检查内容
	质量标准与分值
	评分

	
	
	
	1
	2
	3

	血片 制作 (80  分 )
	厚血
膜

(40分 )
	血量(10分)
	4～5μl
	10
	略多或略少
	7
	过多或过少
	5
	
	
	

	
	
	位置(10分)
	玻片右1/3
	10
	稍偏右
	7
	偏右过多
	5
	
	
	

	
	
	直径(10分)
	0.8～1.0cm
	10
	0.7～0.8或1.0～1.2cm
	8
	<0.7或>1.2cm
	5
	
	
	

	
	
	外观(10分)
	圆形厚膜均匀， 边缘整齐，无甲 醇固定
	10
	圆形稍不均不整齐，部分被 甲醇固定
	8
	厚薄不匀影响着 色，大部分或全 部被甲醇固定
	5
	
	
	

	
	薄血
膜

(40分 )
	血量(10分)
	1～1.5μl
	10
	略多或略少
	7
	过多或过少
	5
	
	
	

	
	
	位置(10分)
	玻片1/2～1/3处
	10
	稍偏右或偏左
	7
	偏右或偏左过多
	5
	
	
	

	
	
	直径(10分)
	2.0～2.5cm
	10
	稍大或稍小
	8
	过多或过少
	5
	
	
	

	
	
	外观(10分)
	舌状厚薄均匀， 无划痕
	10
	舌状稍不均
	8
	厚薄不匀呈波浪 型，有划痕
	5
	
	
	

	血片染色质量
（10分）
	外观(10分)
	厚血膜完整
	10
	厚血膜半脱落
	5
	厚血膜全脱落
	2
	
	
	

	涂片规则
(10分)
	10分
	推薄片用玻片短边；涂片顺序，先厚后薄；位置分配，血片自左向右：

薄-厚-标签。错1项扣3分
	10
	
	
	

	合计
	
	
	


改良加藤厚涂片制作技术考核评分表
选手编号         得分           评委(签名)          
	顺序
	步骤
	总分
	内  容
	分值
	说明
	得分

	1
	编号
	0.9
	每份粪样取3张玻片并编号。
	0.9
	每张0.3分
	

	2
	刮取 粪样
	1
	将粪样展开、摊平，于粪样上放置尼龙绢片。
	0.5
	
	

	
	
	
	用塑料刮片轻压尼龙绢片，并在其上轻刮，刮取滤出的细粪渣
	0.5
	
	

	3
	放定
量板
填粪
样
	2.5
	将定量板正确放置玻片中央
	0.5
	
	

	
	
	
	用刮片将绢片上的细粪渣填入定量板的孔内，填满全孔。
	1.5
	每有一张未填满全孔，扣0.5分
	

	
	
	
	抹平
	0.5
	
	

	4
	盖玻 璃纸
	0.8
	垂直向上移去定量板，将粪样留在玻片上
	0.6
	每张未垂直向上 扣0.2分
	

	
	
	
	取一张浸泡过的亲水玻璃纸，抖掉多余的浸泡液，正盖在粪 样上
	0.2
	
	

	5
	压片
	4.5
	将另一张载玻片置于玻璃纸上，垂直均匀用力压制，使粪样均匀地展开，形成厚薄一致的圆形粪膜，粪膜直径约 2cm。
	4.5
	每张加藤片，粪膜直径小于1.7cm，扣1分；粪膜溢出，扣0.2分；粪膜明显不均匀，扣0.3分
	

	6
	放片
	0.3
	将制作好的3张加藤片排放于桌面，并整理制片所用器材。
	0.3
	制片后未整理桌面，扣0.1分
	

	
	合计
	10
	
	10
	
	


原虫血片镜检读片结果记录及评分表

选手编号           得分          评委(签名)          
	序  号
	血片编号
	定性结果
	定量结果
	合计 

	
	
	虫种
	得分
	原虫数
	白细胞数
	原虫数/μl
	得分
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


疟原虫镜检读片要求如下(其他原虫不作定量要求):

1.显微镜下厚血膜读片顺序为：由视野左上角开始，走之字形。

2.从看到疟原虫或/和白细胞起开始白细胞和原虫计数。

3.阳性血片计数方法：每间隔5个视野(这5个视野不做白细胞和原虫计数),记录一个视野(即第6个视野)内所有白细胞和疟原虫的数量，如果该视野只有白细胞数而无原虫就记录白细胞数，反之亦然。

4.记录200个白细胞中的疟原虫数，如果原虫密度较低，可增加白细 胞计数至500个以上；如果密度较高，则以8分钟内计录的实际白细胞数折算密度。

5.每微升血按国际标准8000个白细胞计算。

改良加藤厚涂片镜检读片结果记录及评分表

选手编号           得分          评委(签名)          
	序号
	标本编号
	定性结果虫卵名称
	得分

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


单一感染，错判不得分；混合感染，错(多、少)判一种虫卵扣4分，错(多、少)判两种虫卵不得分。


